Wyjaśnienie do SIWZ na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zamawiający wskazuje, że przydomowe oczyszczalnie ścieków mają mieć charakter mechaniczno – biologiczny dostosowany do warunków hydrogeologicznych gruntu, na którym mają być wybudowane, a ich wydajność ma wynosić do 7,5 m³/dobę w zależności od liczby mieszkańców domu.