Przasnysz, dnia 2008-09-04

341/22/2008

WYKONAWCY

Dotyczy: „Budowa kanalizacji sanitarnej : Dobrzankow, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe-  etap I, wieś Dobrzankowo”

Wykonując dyspozycje art. 38 ustawy p.z.p. przekazuję treść pytań wykonawcy

i odpowiedź zamawiającego:

- Pytanie:

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050 – 1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050 - 4:2002

- studzienek rewizyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917 : 2004

Odpowiedź:

Zastosowane materiały, wyroby do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej muszą spełniać wymagania wynikające PN-EN.

- Pytanie :

W myśl art.8 ust.5 ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 roku i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006  zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź:

Po zakończeniu budowy, na dzień odbioru końcowego Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentacji powykonawczej, atestów i certyfikatów na urządzenia i materiały wbudowane.