341/8/09

WYKONAWCY

Dot. przetargu na :

„Budowa kanalizacji sanitarnej : Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe-  etap II, wieś Bogate”

Wykonując dyspozycje art. 38 ustawy p.z.p. przekazuję treść pytań wykonawcy i odpowiedź zamawiającego:

- W zbiorczym zestawieniu kosztów do kosztorysu ofertowego w pozycji             3 występuje zapis kolektor tłoczny (KT 4C i D) – 1.840 m. Prosimy o podanie dokładnej ilości kolektora który należy wycenić. Jaka jest ilość kolektora jest prawidłowa czy 1.840 m, czy 1.868 m?

Należy wykonać kolektor tłoczny o długości 1.840 m, w tym przewiert o długości 28 m.

W załączeniu poprawione zbiorcze zestawienie kosztów.

- Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku zgodnie z punktem 10.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia gdy do oferty załączymy:

- kosztorys ofertowy – uzupełnione zbiorcze zestawienie kosztów do kosztorysu ofertowego

Należy złożyć wypełniony kosztorys ofertowy oraz wypełnione na jego podstawie zbiorcze zestawienie kosztów.

- podpisany przedmiar robót – rozdział III- czy należy załączyć kosztorys uproszczony czy wystarczy podpisany przedmiar robót bez cen jednostkowych?

Wystarczy załączyć podpisany przedmiar robót.

- Czy Zamawiający dopuszcza zamienne zastosowanie rur żelbetonowych i polimerobetonowych za rury poliestrowe. Rozwiązanie to jest bardziej ekonomiczne i nie wpływa na jakość użytkowania kanału przy spełnieniu warunków stawianych w projekcie?

Należy zastosować materiały zgodnie z projektem budowlanym.

- W związku z nieudostępnieniem dokumentacji projektowej na stronach internetowych Zamawiającego prosimy o dokładne określenie jakiego rodzaju i z jakich materiałów mają być wykonane przeciski, o których mowa w poz. Nr 16 przedmiaru KS-4C i poz. Nr 18 przedmiaru KS-4D?

Rodzaj materiałów z jakich mają być wykonane przeciski jest określony w przedmiarach robót dla  poszczególnych pozycji KS 4C – str. 12  i dla KS 4D – str. 12.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

„Budowa kanalizacji sanitarnej : Dobrzankow, Bogate, Wielogróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe

-  etap II, wieś Bogate”

| Lp. | TREŚĆ ELEMENTU | Jednostka miary | Ilość jednostek | Wskaźnik jednostkowy netto | WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Netto | VAT……..% | Brutto |
| 1. | Kanały ściekowe (KS 4 C i D) – 4.249 m PCV 200 bez przewiertów | m | 3.735 |  |  |  |  |
|  | DN 200 w przewiertach | m | 514 |  |  |  |  |
| 2. | Przykanaliki - 60 szt - 879 m PCV 160 bez przewiertów | m | 879 |  |  |  |  |
| 3. | Kolektor tłoczny (KT 4 C i D) – 1.840 m PE 160 bez przewiertów – 1.812 m Przewiert- 28 m | m m | 1.812 28 |  |  |  |  |
| 4. | Przepompownie ścieków (P4C, P4D) | kpl | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Roboty towarzyszące: - obsługa geodezyjna - naprawa dróg | całe zadanie |  |  |  |
| 6. | Koszty pozostałe -utrzymanie zaplecza budowy - zajęcie pasa drogowego i zmiany organizacji ruchu drogowego w czasie wykonywania robót - koszty uzyskania aktualnych dopuszczeń, badań i pomiarów, - uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, - koszty serwisu przepompowni w okresie gwarancji i rękojmi |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT: |  |  |  |

Załącznikiem do niniejszego zestawienia jest formularz kosztorysu ofertowego.

………………………………………….

(nazwa, adres, data i podpis Wykonawcy)