Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Bogatem, Gmina Przasnysz.

Zapytanie

-  1. Proszę o podanie właściwych parametrów dotyczących nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. W SIWZ Inwestor opisuje nawierzchnię metodą natrysku 13 mm, a w przedmiarze pozycja 23 podany jest zapis poliuretan grubości 16 mm. Proszę zatem podać  właściwe grubości w/w nawierzchni oraz opisać który wariant SIWZ Ministerialnego Inwestor miał na myśli opisując powyższe zadanie.

Odpowiedź:

-  Ad. 1.     Zamawiający niniejszym wyjaśnia, że technologia układania nawierzchni  boiska wielofunkcyjnego pozostaje taka jak opisana w SIWZ tj.  Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę  stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11  mm  granulatu SBR, następnie warstwę natrysku ( mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU ) o grubości 2- 3 mm. W związku z powyższym należy przyjąć w kosztorysie ofertowym ( pozycja 23 przedmiaru robót )  poliuretan grubość 13 mm.

Opisując powyższe zadania  Zamawiający miał na myśli  II sposób układania nawierzchni  boiska wielofunkcyjnego  Ministerialnej SIWZ.

Wójt Gminy Przasnysz

Grażyna Wróblewska