Przasnysz, 2012-10-15

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. wyboru wykonawcy usługi w zakresie dostawy i wymiany

złoża filtracyjnego, głowicy filtracyjnej oraz dysz filtracyjnych w filtrze ciśnieniowym w istniejącej  Stacji Uzdatniania Wody w Helenowie Nowym , gmina Przasnysz.

Zamawiający: Gmina Przasnysz

ul. Św. St. Kostki 5

06-300 Przasnysz

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia  jest dostawa i wymiana:

złoża filtracyjnego, głowicy filtracyjnej oraz dysz filtracyjnych w filtrze ciśnieniowym w istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Helenowie Nowym, gmina Przasnysz.

W  SUW Helenowo Nowe  zainstalowane są 3 filtry ciśnieniowe  działające w układzie równoległym,  o całkowitej powierzchni filtracyjnej 7,71 m2  i intensywności  filtracji 10,4 m/h/m2.

Parametry filtrów: średnica 1800 mm, wysokość -3140 mm.

Typ złoża filtracyjnego – żwir o uziarnieniu  0,8 – 1,4 mm.

- Wykonawca w ramach  zamówienia wykona rozruch technologiczny połączony z uzyskaniem pozytywnych wyników badania wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Podstawą rozliczenia usługi będzie dostarczenie atestów i certyfikatów dopuszczających do zastosowania do wody pitnej  wykorzystanych materiałów oraz  uzyskanie pozytywnych badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wody wykonanych przez certyfikowane laboratorium.

- Wykonawca wykaże, że wykonał przynajmniej jedną usługę polegającą na wymianie złóż filtracyjnych  SUW. Warunek zostanie spełniony również,  gdy wykonawca wykonywał budowę  lub modernizację SUW. Należy dołączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie prac.

- Wykonawca w ramach oferowanej ceny ofertowej winien zapewnić:

- Nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy,

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na prawidłową pracę SUW.

- Kryteria oceny ofert:

- cena usługi – 100 %

Informacja o rozstrzygnięciu oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej

www.bip.przasnysz.pl

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferty należy składać na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

- Wykonawca określi  cenę netto, jako całkowity koszt wykonania usługi oraz doliczy do niej VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania zapytania ofertowego.

- Termin i sposób składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz, w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na dostawę i wymianę złoża filtracyjnego, głowicy filtracyjnej oraz dysz filtracyjnych w filtrze ciśnieniowym w istniejącej  Stacji Uzdatniania Wody w Helenowie Nowym, gmina Przasnysz” do dnia  22.10. 2012 r. do godz. 1500.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

Jest sprzeczna z zapytaniem ofertowym,

- Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.11.2012 r.,

- Miejsce realizacji usługi:

Stacja Uzdatniania Wody w Helenowie Nowym, gmina Przasnysz

- Informacje:

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Krystyna Szołoch, tel. 29 752 27 09

Załączniki:

  - Formularz ofertowy

  - Oświadczenia

WÓJT GMINY

/-/ mgr inż. Grażyna Wróblewska

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ………………………………………………………………………………..

Siedziba  ……………………………………………………………………………..

Nr telefonu /fax ………………………………………………………………………

nr NIP  ……………………………………………………………………………….

nr REGON …………………………………………………………………………..

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina  Przasnysz reprezentowana przez Wójta Gminy Przasnysz

ul. Św. St. Kostki 5

06 – 300 Przasnysz

W nawiązaniu do Zapytania Ofertowego z dnia  15 października   2012 r. dotyczącego:  dostawy i wymiany złoża filtracyjnego, głowicy filtracyjnej oraz dysz filtracyjnych w filtrze ciśnieniowym w istniejącej  Stacji Uzdatniania Wody w Helenowie Nowym, gmina Przasnysz zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, zobowiązuję się wykonać za niżej podaną cenę

| Lp. | Opis | j.m. | ilość | Cena netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego, głowicy filtracyjnej oraz dysz filtracyjnych w filtrze ciśnieniowym w istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Helenowie Nowym , gmina Przasnysz. | kpl. | 1 |  |  |
| VAT 23% |  |
| Wartość brutto |  |

Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do   30.11.2012 r.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dnia od upływu terminu do składania ofert.

.………………………………………

(imię i nazwisko)

podpis  uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

#### Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Przasnysz							tel.:    29 752 27 09

reprezentowana przez					  	            fax.:  29 752 27 09

p.  Grażynę Wróblewską  - Wójta Gminy 	 e-mail : ugprzasnysz@pro.onet.pl

Adres:

ul.   Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

Województwo:  mazowieckie

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych spełniam(y) warunki udziału :

- Posiadam (y) uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam(y) wiedzę i doświadczenie ;

- dysponuję(jemy) potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Podpisy:

#### Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia   z postępowania

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Przasnysz							tel.:   29 752 27 09

reprezentowana przez					  	            fax.:  29 752 27 09

p.  Grażynę Wróblewską  - Wójta Gminy 	         e-mail : ugprzasnysz@pro.onet.pl

Adres:

ul.   Św. Stanisława Kostki 5

06-300 Przasnysz

Województwo:  mazowieckie

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przystępując do udziału w postępowaniu

:

OŚWIADCZAM(Y,  ŻE:

nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych           ( Dz.U. z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

PODPIS(Y)