Przasnysz, 2010-02-19

341/3/2010

WYKONAWCY:

Dotyczy:  „Wykorzystanie walorów turystyczno – rekreacyjnych miejscowości Karwacz”

Wykonując dyspozycje art. 38 ustawy p.z.p. przekazuję treść pytań wykonawcy

i odpowiedź zamawiającego:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na równoważne słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza innych słupów niż takie, które zostały   przewidziane w dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania.